| Fastighet |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | BH | Kontrollant namn och förkortning E |  |
| Åtgärd |  | Kontrollant namn och förkortning E |  |

E – (Namngiven entreprenörs egenkontroll, den som utför arbetsmomenten)	BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

BH (byggherren)

| Kontrollen avser | Kontrollant (BH eller E. | Kontrollmetod | Kontrollerat mot (underlag) | Resultat/datum | Signatur | Eventuella noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skydd mot skärskador | BH | Okulärt | BBR 8:353/Leveransbeskrivning glas. |  |  |  |
| Kontroll av att uterum är dimensionerat för Snölast 2,5 kN/m2 | BH | Beräkning/tabell | EKS11 |  |  |  |
| Utförande stomme och infästningar | BH | Okulärt/mätning | Ritning/monteringsanvisning |  |  |  |
| Fuktsäkerhet | BH | Okulärt | BBR6:5 |  |  |  |
| Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller | BH | Okulärt/mätning | BBR 5:537 |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader | BH | Okulärt/mätning | BBR 5:611 |  |  |  |
| Tillgänglighet | BH | Okulärt/mätning | BBR 3:146 |  |  |  |
| Överensstämmande med beslutade handlingar | BH | Okulärt/mätning | Beslutade handlingar. |  |  |  |
| Relationshandlingar (vid ändrat utförande) |  |  |  |  |  |  |

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________ Byggherre | ________________________ Entreprenör (utförandeentreprenör) | ________________________ Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.